环境保护部门审批意见： 州环审批（2018）149号 关于对玛曲县曼日玛乡供水工程 环境影响报告表的批复 玛曲县水务水电局： 你单位报送的《玛曲县曼日玛乡供水工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。我局组织专家在合作市对《报告表》进行了全面的技术审查，提出了专家审查意见，环评单位根据专家意见对《报告表》进行了修改、补充和完善，形成报批稿。经研究批复如下： 一、原则同意专家组对该项目建设的技术评审意见。 二、该《报告表》编制规范，内容较全面，采用的评价等级、标准、方法等确定适当，评价结论和建议基本可信。《报告表》可以作为本项目建设环境保护工作的依据。 三、项目位于玛曲县曼日玛乡。工程建设内容及规模：该项目拟建取水井一眼（位于曼日玛乡卫生院以西约120m处），深井泵房一座，原水输水管线71m；供水厂一座，规模1000m3/d，占地2.72 亩，包括生产管理用房，清水池、加氯间等。供水管道：管径DN110—DN160，总长1423m；采用PE100 给水管。高位水池1 座2 格，单座容积50m3。项目建成运营后的供水规模为1000m3/d。 项目总投资534.47万元，环保投资费用为55万元，占项目总投资的10.3%。 四、要求建设单位在项目建设及营运过程中做好以下环保措施： 1、施工期按照《甘南州2018年度大气污染防治实施方案》（州政办发〔2018〕30 号），严格执行六个“百分之百”的要求，落实降尘措施。 2、施工单位应优化施工方案，采取先进的施工工艺；项目取水井在施工时产生的钻渣等固体废物，及时收集外运处置；加强施工机械的维护和运行管理，防止施工机械跑、冒、滴、漏的油污；施工期加强施工人员的监督和管理，禁止施工人员倾倒生活垃圾或其他污染物；施工废水经沉淀池沉淀处理后回用；及时清扫运输过程中洒落在道路上的建筑物料；施工场区内设置临时旱厕，施工结束后清掏并进行填埋处理；施工人员生活污水用于泼洒抑尘。 3、合理安排施工时间，严禁夜间（22:00-6:00）施工；选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备；施工厂界噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 4、施工作业带平整、管沟开挖等过程中产生的渣土集中堆放，并采取篷布遮盖或洒水固化等措施，待施工结束后及时进行回填，回填后的弃土弃渣应及时清运处理；在施工场地内设置生活垃圾收集桶或暂存点，生活垃圾与建筑垃圾等固废分开堆放，集中收集后交由环卫部门统一处理，严禁随意乱扔。 5、项目运营期设防渗旱厕一座，粪便定期清掏用作农肥，职工生活污水泼洒场地降尘。 6、工程建成后及时恢复管道沿线被破坏的植被和生态环境，及时划分水源地保护区，切实加强水源地 保护和确保饮用水安全。 五、自《报告表》批复之日起五年内项目未能开工建设的，本批复自动失效。项目性质、规模、地点及环保措施发生重大变化的，应重新报批建设项目环评文件。 六、请玛曲县生态环境保护局加强项目的环境监督管理工作。项目竣工后，应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入使用。 2018年12月3日